## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | error_pk1_amplitude | error_pk2_amplitude | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne--Spectrum--001--Spec.Data 1.txt | 0.9978 | 3.8942e-05 | 331.2066 | 1447.5892 | 1116.3826 | 60695.6925 | 4761.2589 | 157.0784 | 14.634 | 3.8942e-05 | 0.4059 |  | 0.0017801 | 0.40784 | 0.40675 |  | 0.012774 | 0.38031 | 0.99776 | 0.99784 | 171.7123 | 237.1976 | 362.2182 | Ne--Spectrum--001 | Ne--Spectrum--001--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.013 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:20:06 PM | 44406 | 1325.004
1 | Ne--Spectrum--011--Spec.Data 1.txt | 0.99777 | 3.7987e-05 | 331.2148 | 1447.6169 | 1116.4021 | 59965.8597 | 5110.3079 | 148.6207 | 21.0836 | 3.7987e-05 | 0.40954 |  | 0.0017647 | 0.39944 | 0.38523 |  | 0.012458 | 0.50771 | 0.99773 | 0.99782 | 169.7044 | 263.8122 | 358.3749 | Ne--Spectrum--011 | Ne--Spectrum--011--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 5.961 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:50:45 PM | 46245 | 1325.004
2 | Ne--Spectrum--019--Spec.Data 1.txt | 0.99776 | 3.0375e-05 | 331.22 | 1447.6266 | 1116.4067 | 60376.6759 | 5152.7385 | 149.5854 | 17.3337 | 3.0375e-05 | 0.41169 |  | 0.0017492 | 0.3977 | 0.41397 |  | 0.0099077 | 0.36832 | 0.99772 | 0.99779 | 166.919 | 243.4912 | 358.4463 | Ne--Spectrum--019 | Ne--Spectrum--019--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 5.942 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:07:53 PM | 47273 | 1325.004
3 | Ne--Spectrum--027--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 2.7237e-05 | 331.2316 | 1447.6703 | 1116.4387 | 57354.542 | 4764.4441 | 146.6837 | 17.1257 | 2.7237e-05 | 0.41572 |  | 0.0018424 | 0.39519 | 0.42439 |  | 0.0088317 | 0.3405 | 0.99769 | 0.99776 | 163.8094 | 249.1933 | 359.5634 | Ne--Spectrum--027 | Ne--Spectrum--027--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 5.898 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:05:12 PM | 50712 | 1325.004
4 | Ne--Spectrum--040--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 2.6227e-05 | 331.2331 | 1447.672 | 1116.4389 | 57324.5601 | 4922.8399 | 147.7366 | 15.7105 | 2.6227e-05 | 0.41495 |  | 0.0018601 | 0.40117 | 0.42573 |  | 0.0084857 | 0.32913 | 0.99769 | 0.99775 | 163.4471 | 246.2344 | 361.4101 | Ne--Spectrum--040 | Ne--Spectrum--040--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 46.018 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:25:33 PM | 51933 | 1325.004
5 | Ne--Spectrum--051--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 2.5519e-05 | 331.2337 | 1447.6702 | 1116.4366 | 56837.1186 | 5162.4549 | 141.6956 | 17.0422 | 2.5519e-05 | 0.41487 |  | 0.0018616 | 0.40192 | 0.43082 |  | 0.0082452 | 0.31523 | 0.99769 | 0.99775 | 158.7378 | 243.6983 | 358.4644 | Ne--Spectrum--051 | Ne--Spectrum--051--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.044 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:42:38 PM | 52958 | 1325.004
6 | Ne--Spectrum--059--Spec.Data 1.txt | 0.99773 | 3.1131e-05 | 331.2307 | 1447.6442 | 1116.4135 | 55898.481 | 4984.4412 | 139.0299 | 17.9903 | 3.1131e-05 | 0.41533 |  | 0.001837 | 0.4036 | 0.40655 |  | 0.010147 | 0.42211 | 0.99769 | 0.99776 | 157.0202 | 253.4862 | 347.1625 | Ne--Spectrum--059 | Ne--Spectrum--059--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.055 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:11:07 PM | 54667 | 1325.004
7 | Ne--Spectrum--067--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 3.0239e-05 | 331.2339 | 1447.6442 | 1116.4103 | 54538.7477 | 4959.345 | 138.9677 | 16.0993 | 3.0239e-05 | 0.41445 |  | 0.0019015 | 0.40205 | 0.42415 |  | 0.009834 | 0.35531 | 0.99768 | 0.99775 | 155.067 | 238.3268 | 351.1547 | Ne--Spectrum--067 | Ne--Spectrum--067--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.053 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:23:54 PM | 55434 | 1325.004
8 | Ne--Spectrum--081--Spec.Data 1.txt | 0.99773 | 2.8807e-05 | 331.231 | 1447.6451 | 1116.4141 | 54277.7807 | 5126.1319 | 138.6968 | 15.786 | 2.8807e-05 | 0.4142 |  | 0.0018764 | 0.40489 | 0.41808 |  | 0.0093555 | 0.36959 | 0.99769 | 0.99776 | 154.4828 | 243.221 | 344.218 | Ne--Spectrum--081 | Ne--Spectrum--081--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.06 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:22:41 PM | 58961 | 1325.004
9 | Ne--Spectrum--087--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 2.8896e-05 | 331.2331 | 1447.6489 | 1116.4158 | 55454.5602 | 5084.2991 | 140.158 | 16.3367 | 2.8896e-05 | 0.41448 |  | 0.0018467 | 0.39732 | 0.41781 |  | 0.0093915 | 0.37375 | 0.99769 | 0.99775 | 156.4947 | 245.6389 | 348.0552 | Ne--Spectrum--087 | Ne--Spectrum--087--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.055 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:37:58 PM | 59878 | 1325.004
10 | Ne--Spectrum--103--Spec.Data 1.txt | 0.99773 | 2.7816e-05 | 331.2295 | 1447.6689 | 1116.4394 | 53617.8449 | 4775.0768 | 140.6586 | 15.6784 | 2.7816e-05 | 0.41516 |  | 0.0019889 | 0.40085 | 0.43403 |  | 0.0089962 | 0.29237 | 0.9977 | 0.99776 | 156.337 | 244.9438 | 361.524 | Ne--Spectrum--103 | Ne--Spectrum--103--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.033 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:21:12 PM | 62472 | 1325.004
11 | Ne--Spectrum--113--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 2.7504e-05 | 331.2334 | 1447.6723 | 1116.4389 | 54365.9279 | 4839.9212 | 135.6285 | 16.1626 | 2.7504e-05 | 0.41549 |  | 0.0018769 | 0.39452 | 0.43736 |  | 0.0089149 | 0.31671 | 0.99769 | 0.99775 | 151.7911 | 239.4788 | 347.3908 | Ne--Spectrum--113 | Ne--Spectrum--113--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.04 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:56:09 PM | 64569 | 1325.004
12 | Ne--Spectrum--145--Spec.Data 1.txt | 0.99771 | 2.7601e-05 | 331.2362 | 1447.674 | 1116.4378 | 53593.6006 | 4731.1188 | 134.9273 | 15.5548 | 2.7601e-05 | 0.41603 |  | 0.0019156 | 0.39436 | 0.42695 |  | 0.0089395 | 0.33172 | 0.99768 | 0.99774 | 150.4821 | 246.5272 | 349.4359 | Ne--Spectrum--145 | Ne--Spectrum--145--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 6.01 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:58:27 PM | 68307 | 1325.004
13 | Ne--Spectrum--147--Spec.Data 1.txt | 0.99771 | 2.774e-05 | 331.2377 | 1447.6775 | 1116.4398 | 52885.2914 | 4721.5372 | 127.7262 | 16.2296 | 2.774e-05 | 0.41652 |  | 0.0019262 | 0.39607 | 0.42876 |  | 0.0089845 | 0.33988 | 0.99767 | 0.99774 | 143.9558 | 245.549 | 346.1543 | Ne--Spectrum--147 | Ne--Spectrum--147--Information.txt | January 19, 2024 | January | 19 | 0 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 7:05:51 PM | 68751 | 1325.004