## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | error_pk1_amplitude | error_pk2_amplitude | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne--000--Spec.Data 1.txt | 0.99782 | 4.2193e-05 | 331.199 | 1447.5161 | 1116.3171 | 56797.4946 | 4674.0822 | 140.8183 | 13.4806 | 4.2193e-05 | 0.40118 |  | 0.0018277 | 0.40186 | 0.40991 |  | 0.013854 | 0.38811 | 0.99777 | 0.99787 | 154.299 | 205.315 | 362.182 | Ne--000 | Ne--000--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 10.114 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:10:31 PM | 47431 | 1325.004
1 | Ne--001--Spec.Data 1.txt | 0.9978 | 3.2871e-05 | 331.2061 | 1447.6161 | 1116.41 | 54536.82 | 4583.0108 | 136.0804 | 15.8861 | 3.2871e-05 | 0.40348 |  | 0.0018689 | 0.40391 | 0.41219 |  | 0.010726 | 0.35573 | 0.99776 | 0.99784 | 151.9665 | 243.816 | 344.1578 | Ne--001 | Ne--001--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 10.122 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:17:22 PM | 47842 | 1325.004
2 | Ne--002--Spec.Data 1.txt | 0.99779 | 3.5226e-05 | 331.2099 | 1447.6139 | 1116.404 | 53609.9853 | 4584.1061 | 134.8511 | 15.084 | 3.5226e-05 | 0.4039 |  | 0.0019133 | 0.40926 | 0.40475 |  | 0.011509 | 0.38667 | 0.99775 | 0.99783 | 149.9352 | 243.4099 | 344.8378 | Ne--002 | Ne--002--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 10.119 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:22:25 PM | 48145 | 1325.004
3 | Ne--Spectrum--023--Spec.Data 1.txt | 0.99775 | 3.2051e-05 | 331.2235 | 1447.6334 | 1116.4099 | 56337.8605 | 4693.4687 | 137.4512 | 14.1212 | 3.2051e-05 | 0.41002 |  | 0.0017855 | 0.39527 | 0.41344 |  | 0.010465 | 0.3715 | 0.99771 | 0.99779 | 151.5724 | 241.2628 | 342.5023 | Ne--Spectrum--023 | Ne--Spectrum--023--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 5.947 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:19:30 PM | 51570 | 1325.004
4 | Ne--Spectrum--034--Spec.Data 1.txt | 0.99771 | 3.3475e-05 | 331.2363 | 1447.6354 | 1116.3991 | 55460.61 | 4871.32 | 141.4515 | 17.3584 | 3.3475e-05 | 0.4133 |  | 0.001871 | 0.40018 | 0.41119 |  | 0.010929 | 0.40801 | 0.99767 | 0.99775 | 158.8099 | 231.8933 | 351.7272 | Ne--Spectrum--034 | Ne--Spectrum--034--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 5.892 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:27:28 PM | 55648 | 1325.004
5 | Ne--Spectrum--042--Spec.Data 1.txt | 0.99769 | 3.8334e-05 | 331.2418 | 1447.6343 | 1116.3926 | 53947.9772 | 4451.5319 | 129.86 | 16.7918 | 3.8334e-05 | 0.41616 |  | 0.0018336 | 0.39575 | 0.41178 |  | 0.012565 | 0.41731 | 0.99765 | 0.99774 | 146.6519 | 229.3303 | 335.8951 | Ne--Spectrum--042 | Ne--Spectrum--042--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 5.898 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 4:07:54 PM | 58074 | 1325.004
6 | Ne--Spectrum--043--Spec.Data 1.txt | 0.99762 | 4.4019e-05 | 331.2669 | 1447.6347 | 1116.3678 | 54057.0529 | 6009.0151 | 126.7184 | 24.5534 | 4.4019e-05 | 0.4163 |  | 0.0018153 | 0.39522 | 0.34704 |  | 0.014468 | 0.4528 | 0.99757 | 0.99767 | 151.2719 | 243.8469 | 333.3327 | Ne--Spectrum--043 | Ne--Spectrum--043--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 5.903 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 4:21:24 PM | 58884 | 1325.004
7 | Ne--Spectrum--046--Spec.Data 1.txt | 0.99768 | 3.7955e-05 | 331.2455 | 1447.6341 | 1116.3886 | 53764.5579 | 4662.896 | 130.9927 | 15.0441 | 3.7955e-05 | 0.41786 |  | 0.0018752 | 0.3987 | 0.4197 |  | 0.012432 | 0.38453 | 0.99764 | 0.99772 | 146.0368 | 237.2954 | 341.3218 | Ne--Spectrum--046 | Ne--Spectrum--046--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 5.907 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:40:01 PM | 60001 | 1325.004
8 | Ne--Spectrum--047--Spec.Data 1.txt | 0.99768 | 3.6262e-05 | 331.2461 | 1447.6349 | 1116.3889 | 53452.966 | 4619.7932 | 128.318 | 15.0087 | 3.6262e-05 | 0.41755 |  | 0.0018677 | 0.40117 | 0.42667 |  | 0.011866 | 0.3289 | 0.99764 | 0.99772 | 143.3267 | 232.9057 | 337.466 | Ne--Spectrum--047 | Ne--Spectrum--047--Information.txt | February 22, 2024 | February | 22 | 5.91 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 4:46:13 PM | 60373 | 1325.004