## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | error_pk1_amplitude | error_pk2_amplitude | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne--Spectrum--006--Spec.Data 1.txt | 0.99782 | 3.2766e-05 | 331.1997 | 1447.6886 | 1116.4888 | 51579.9251 | 4331.4306 | 131.1093 | 13.854 | 3.2766e-05 | 0.4013 |  | 0.0020337 | 0.4022 | 0.43319 |  | 0.01066 | 0.24328 | 0.99778 | 0.99786 | 144.9633 | 225.0912 | 356.2109 | Ne--Spectrum--006 | Ne--Spectrum--006--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 14.901 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:46:27 PM | 45987 | 1325.004
1 | Ne--Spectrum--007--Spec.Data 1.txt | 0.99783 | 3.7047e-05 | 331.197 | 1447.7477 | 1116.5507 | 53497.704 | 4421.5931 | 129.7188 | 12.0223 | 3.7047e-05 | 0.40086 |  | 0.0020155 | 0.38062 | 0.43265 |  | 0.012103 | 0.24139 | 0.99779 | 0.99787 | 141.7411 | 203.1397 | 367.8828 | Ne--Spectrum--007 | Ne--Spectrum--007--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 14.924 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:50:14 PM | 46214 | 1325.004
2 | Ne--Spectrum--008--Spec.Data 1.txt | 0.99783 | 3.6672e-05 | 331.1976 | 1447.7524 | 1116.5548 | 53589.0129 | 4476.3864 | 128.2071 | 12.6554 | 3.6672e-05 | 0.4006 |  | 0.0020099 | 0.38468 | 0.42992 |  | 0.011978 | 0.24114 | 0.99778 | 0.99787 | 140.8625 | 201.4088 | 366.3283 | Ne--Spectrum--008 | Ne--Spectrum--008--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 14.937 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:52:37 PM | 46357 | 1325.004
3 | Ne--Spectrum--012--Spec.Data 1.txt | 0.99781 | 3.6719e-05 | 331.2018 | 1447.7444 | 1116.5425 | 55662.7264 | 4548.1344 | 136.4147 | 12.6749 | 3.6719e-05 | 0.40312 |  | 0.0019355 | 0.38457 | 0.43313 |  | 0.012006 | 0.25564 | 0.99777 | 0.99786 | 149.0896 | 209.4822 | 366.9415 | Ne--Spectrum--012 | Ne--Spectrum--012--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.079 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:16:41 PM | 47801 | 1325.004
4 | Ne--Spectrum--019--Spec.Data 1.txt | 0.9978 | 3.3748e-05 | 331.2077 | 1447.7118 | 1116.5041 | 54312.8074 | 4468.3842 | 135.4522 | 11.958 | 3.3748e-05 | 0.40673 |  | 0.0019325 | 0.39042 | 0.43727 |  | 0.011009 | 0.25079 | 0.99776 | 0.99783 | 147.4102 | 218.4709 | 357.769 | Ne--Spectrum--019 | Ne--Spectrum--019--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.11 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:04:35 PM | 50675 | 1325.004
5 | Ne--Spectrum--023--Spec.Data 1.txt | 0.99777 | 3.1531e-05 | 331.2166 | 1447.701 | 1116.4844 | 54345.4142 | 4477.6728 | 136.7625 | 13.1908 | 3.1531e-05 | 0.40815 |  | 0.0019178 | 0.39494 | 0.43673 |  | 0.010266 | 0.24607 | 0.99773 | 0.99781 | 149.9533 | 227.9845 | 354.6908 | Ne--Spectrum--023 | Ne--Spectrum--023--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.097 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:43:01 PM | 52981 | 1325.004
6 | Ne--Spectrum--024--Spec.Data 1.txt | 0.99778 | 3.3162e-05 | 331.2142 | 1447.6984 | 1116.4841 | 53732.8828 | 4333.1856 | 134.6513 | 12.4141 | 3.3162e-05 | 0.40953 |  | 0.0019266 | 0.39216 | 0.43161 |  | 0.010813 | 0.27106 | 0.99774 | 0.99781 | 147.0655 | 232.0001 | 353.0395 | Ne--Spectrum--024 | Ne--Spectrum--024--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.096 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:48:11 PM | 53291 | 1325.004
7 | Ne--Spectrum--033--Spec.Data 1.txt | 0.99775 | 3.088e-05 | 331.2241 | 1447.6998 | 1116.4757 | 55356.1357 | 4423.2994 | 136.8464 | 12.4475 | 3.088e-05 | 0.41093 |  | 0.001826 | 0.3905 | 0.44198 |  | 0.010064 | 0.23665 | 0.99771 | 0.99778 | 149.294 | 228.9759 | 344.9023 | Ne--Spectrum--033 | Ne--Spectrum--033--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.054 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:34:16 PM | 56056 | 1325.004
8 | Ne--Spectrum--051--Spec.Data 1.txt | 0.99774 | 2.7357e-05 | 331.2264 | 1447.6919 | 1116.4655 | 53877.401 | 4713.9386 | 139.8049 | 16.3824 | 2.7357e-05 | 0.41244 |  | 0.0019349 | 0.40165 | 0.43589 |  | 0.0088523 | 0.26915 | 0.99771 | 0.99777 | 156.1873 | 227.5811 | 353.0555 | Ne--Spectrum--051 | Ne--Spectrum--051--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.032 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:47:07 PM | 60427 | 1325.004
9 | Ne--Spectrum--058--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 2.7379e-05 | 331.2334 | 1447.6845 | 1116.4511 | 54198.7319 | 4776.6553 | 134.6966 | 14.8093 | 2.7379e-05 | 0.41426 |  | 0.0018956 | 0.39637 | 0.42792 |  | 0.0088684 | 0.29576 | 0.99769 | 0.99775 | 149.5059 | 250.3975 | 349.2671 | Ne--Spectrum--058 | Ne--Spectrum--058--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.045 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:33:01 PM | 63181 | 1325.004
10 | Ne--Spectrum--063--Spec.Data 1.txt | 0.99773 | 2.7907e-05 | 331.2297 | 1447.6763 | 1116.4466 | 54927.997 | 4760.1429 | 140.0402 | 15.5674 | 2.7907e-05 | 0.41225 |  | 0.001902 | 0.39959 | 0.43119 |  | 0.0090457 | 0.28935 | 0.9977 | 0.99776 | 155.6077 | 251.1521 | 354.88 | Ne--Spectrum--063 | Ne--Spectrum--063--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.047 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:03:50 PM | 65030 | 1325.004
11 | Ne--Spectrum--067--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 2.7327e-05 | 331.2318 | 1447.6752 | 1116.4433 | 54280.8903 | 4919.9042 | 139.6595 | 16.1854 | 2.7327e-05 | 0.41201 |  | 0.0018602 | 0.40337 | 0.43476 |  | 0.0088582 | 0.2767 | 0.99769 | 0.99776 | 155.8449 | 249.8464 | 342.1313 | Ne--Spectrum--067 | Ne--Spectrum--067--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.048 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:29:11 PM | 66551 | 1325.004
12 | Ne--Spectrum--077--Spec.Data 1.txt | 0.99772 | 2.6273e-05 | 331.232 | 1447.6753 | 1116.4433 | 53621.6037 | 4815.5347 | 141.8443 | 16.0449 | 2.6273e-05 | 0.41351 |  | 0.0019823 | 0.40484 | 0.42726 |  | 0.0084736 | 0.28988 | 0.99769 | 0.99775 | 157.8893 | 243.6796 | 359.5265 | Ne--Spectrum--077 | Ne--Spectrum--077--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.046 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:56:31 PM | 68191 | 1325.004
13 | Ne--Spectrum--080--Spec.Data 1.txt | 0.99773 | 2.7382e-05 | 331.2307 | 1447.6821 | 1116.4514 | 53389.6193 | 4817.6746 | 139.2273 | 15.8138 | 2.7382e-05 | 0.4132 |  | 0.0019589 | 0.40325 | 0.43564 |  | 0.0088556 | 0.28745 | 0.99769 | 0.99776 | 155.0411 | 242.4536 | 354.0188 | Ne--Spectrum--080 | Ne--Spectrum--080--Information.txt | January 16, 2024 | January | 16 | 6.04 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:20:38 PM | 69638 | 1325.004