## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | error_pk1_amplitude | error_pk2_amplitude | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne--Spectrum--000--Spec.Data 1.txt | 0.99767 | 3.4969e-05 | 331.2501 | 1447.3908 | 1116.1407 | 51166.9559 | 5055.1994 | 103.2351 | 14.6785 | 3.4969e-05 | 0.42754 |  | 0.0017706 | 0.17062 | 0.4324 |  | 0.011447 | 0.31644 | 0.99763 | 0.99771 | 117.9135 | 195.8896 | 3673.3357 | Ne--Spectrum--000 | Ne--Spectrum--000--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 5.955 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '19s'] | 11:06:46 AM | 40006 | 1325.004
1 | Ne--Spectrum--001--Spec.Data 1.txt | 0.99767 | 3.4108e-05 | 331.2506 | 1447.4005 | 1116.15 | 51894.1488 | 5059.0222 | 131.2481 | 14.0924 | 3.4108e-05 | 0.43338 |  | 0.0019022 | 0.11492 | 0.42884 |  | 0.011137 | 0.32517 | 0.99763 | 0.99771 | 145.3405 | 189.8755 | 643.1679 | Ne--Spectrum--001 | Ne--Spectrum--001--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 5.924 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:09:40 AM | 40180 | 1325.004
2 | Ne--Spectrum--002--Spec.Data 1.txt | 0.99767 | 3.5608e-05 | 331.2508 | 1447.4083 | 1116.1576 | 52232.5245 | 4974.398 | 104.9953 | 14.8829 | 3.5608e-05 | 0.42929 |  | 0.0017467 | 0.16214 | 0.43122 |  | 0.011665 | 0.31798 | 0.99763 | 0.99771 | 119.8783 | 196.4482 | 1153.4353 | Ne--Spectrum--002 | Ne--Spectrum--002--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 5.894 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:12:32 AM | 40352 | 1325.004
3 | Ne--Spectrum--023--Spec.Data 1.txt | 0.99768 | 3.5089e-05 | 331.2467 | 1447.4502 | 1116.2035 | 54702.9117 | 5241.3033 | 121.3052 | 15.3043 | 3.5089e-05 | 0.40988 |  | 0.001525 | 0.38129 | 0.42973 |  | 0.011522 | 0.35759 | 0.99764 | 0.99772 | 136.6095 | 197.8678 | 377.2799 | Ne--Spectrum--023 | Ne--Spectrum--023--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 5.997 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:41:20 AM | 42080 | 1325.004
4 | Ne--Spectrum--036--Spec.Data 1.txt | 0.99766 | 3.7493e-05 | 331.253 | 1447.4818 | 1116.2287 | 54906.2422 | 5105.7385 | 117.3198 | 13.7835 | 3.7493e-05 | 0.41412 |  | 0.0015822 | 0.37816 | 0.43234 |  | 0.012319 | 0.35498 | 0.99762 | 0.9977 | 131.1033 | 205.2481 | 338.86 | Ne--Spectrum--036 | Ne--Spectrum--036--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 5.899 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:07:09 PM | 43629 | 1325.004
5 | Ne--Spectrum--058--Spec.Data 1.txt | 0.99765 | 3.8153e-05 | 331.2567 | 1447.5197 | 1116.263 | 54363.6349 | 4945.91 | 119.9193 | 14.4873 | 3.8153e-05 | 0.4216 |  | 0.0016602 | 0.38034 | 0.43334 |  | 0.012529 | 0.3566 | 0.99761 | 0.99769 | 134.4066 | 201.2519 | 321.9977 | Ne--Spectrum--058 | Ne--Spectrum--058--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 46.107 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:06:04 PM | 47164 | 1325.004
6 | Ne--Spectrum--059--Spec.Data 1.txt | 0.99764 | 3.7175e-05 | 331.2592 | 1447.5241 | 1116.2649 | 53591.6194 | 5102.2875 | 124.5689 | 14.6491 | 3.7175e-05 | 0.42191 |  | 0.0017371 | 0.39629 | 0.42839 |  | 0.012191 | 0.39184 | 0.9976 | 0.99768 | 139.218 | 196.5356 | 326.3144 | Ne--Spectrum--059 | Ne--Spectrum--059--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 46.167 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:42:19 PM | 49339 | 1325.004
7 | Ne--Spectrum--075--Spec.Data 1.txt | 0.99762 | 3.7767e-05 | 331.2673 | 1447.5335 | 1116.2662 | 53677.024 | 5156.8922 | 122.4073 | 14.664 | 3.7767e-05 | 0.42307 |  | 0.0016948 | 0.38819 | 0.43289 |  | 0.012396 | 0.36915 | 0.99757 | 0.99766 | 137.0713 | 205.7476 | 317.2219 | Ne--Spectrum--075 | Ne--Spectrum--075--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 6.025 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:19:30 PM | 51570 | 1325.004
8 | Ne--Spectrum--085--Spec.Data 1.txt | 0.99762 | 3.7253e-05 | 331.265 | 1447.539 | 1116.274 | 53128.0391 | 5054.5028 | 125.7345 | 14.103 | 3.7253e-05 | 0.42557 |  | 0.001782 | 0.39903 | 0.43743 |  | 0.012211 | 0.34952 | 0.99758 | 0.99767 | 139.8375 | 201.8939 | 325.7992 | Ne--Spectrum--085 | Ne--Spectrum--085--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 6.009 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:31:39 PM | 52299 | 1325.004
9 | Ne--Spectrum--108--Spec.Data 1.txt | 0.99761 | 3.6766e-05 | 331.2703 | 1447.5485 | 1116.2783 | 51967.0766 | 5298.4346 | 124.4815 | 14.606 | 3.6766e-05 | 0.42636 |  | 0.0017715 | 0.40396 | 0.42862 |  | 0.01205 | 0.39757 | 0.99757 | 0.99765 | 139.0875 | 201.3406 | 313.2698 | Ne--Spectrum--108 | Ne--Spectrum--108--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 6.018 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:25:12 PM | 55512 | 1325.004
10 | Ne--Spectrum--109--Spec.Data 1.txt | 0.99762 | 3.6852e-05 | 331.2655 | 1447.5481 | 1116.2826 | 51789.0603 | 5317.9845 | 124.8975 | 16.1138 | 3.6852e-05 | 0.42617 |  | 0.0017911 | 0.40179 | 0.43261 |  | 0.012076 | 0.38665 | 0.99758 | 0.99766 | 141.0113 | 204.757 | 316.2496 | Ne--Spectrum--109 | Ne--Spectrum--109--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 6.02 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:28:12 PM | 55692 | 1325.004
11 | Ne--Spectrum--110--Spec.Data 1.txt | 0.99761 | 3.6692e-05 | 331.2683 | 1447.5483 | 1116.2801 | 51880.3936 | 5186.8264 | 125.631 | 14.7038 | 3.6692e-05 | 0.42654 |  | 0.0017973 | 0.40436 | 0.43581 |  | 0.012021 | 0.36767 | 0.99757 | 0.99765 | 140.3349 | 201.6625 | 317.2342 | Ne--Spectrum--110 | Ne--Spectrum--110--Information.txt | March 20, 2024 | March | 20 | 6.016 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:31:40 PM | 55900 | 1325.004