## Calibration Data
Synfo Background Data |  |  | Concentration Data | [6 empty] | SIMS Ratio Data
Date | File.asc | Standard | CO2 | H2O | F | P2O5 | S | Cl | SiO2 wt% | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
2024-09-15 | synfo@16 | Synthetic Forsterite | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 42 | 0.0035121 | 0.047521 | 0.018972 | 0.00063699 | 0.0038148 | 0.0029936 | 7.2397e-05 | 0.00021845 | 0.00018538 | 4.9393e-05 | 6.009e-05 | 8.1601e-05 | 0.00014479 | 0.0004369 | 0.00037076 | 9.8786e-05 | 0.00012018 | 0.0001632
2024-09-15 | synfo@17 | Synthetic Forsterite | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 42 | 0.0055579 | 0.047096 | 0.018965 | 0.00067844 | 0.005048 | 0.0029709 | 0.00011901 | 0.00040629 | 0.00031135 | 6.018e-05 | 0.00014396 | 9.5299e-05 | 0.00023802 | 0.00081258 | 0.0006227 | 0.00012036 | 0.00028792 | 0.0001906
|  | Synthetic Forsterite | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 42 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIMS Ratio x SiO2
[10 empty] | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
[10 empty] | 0.14751 | 1.9959 | 0.79682 | 0.026754 | 0.16022 | 0.12573 | 0.0030407 | 0.0091749 | 0.007786 | 0.0020745 | 0.0025238 | 0.0034272 | 0.0060813 | 0.01835 | 0.015572 | 0.004149 | 0.0050476 | 0.0068545
[10 empty] | 0.23343 | 1.978 | 0.79653 | 0.028494 | 0.21202 | 0.12478 | 0.0049984 | 0.017064 | 0.013077 | 0.0025276 | 0.0060463 | 0.0040026 | 0.0099968 | 0.034128 | 0.026153 | 0.0050551 | 0.012093 | 0.0080051
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | AVG | 0.19047 | 1.987 | 0.79668 | 0.027624 | 0.18612 | 0.12525
[9 empty] | 1 SD | 0.060757 | 0.012622 | 0.00020789 | 0.001231 | 0.036624 | 0.00067416
Herasil Background Data |  |  | Concentration Data | [6 empty] | SIMS Ratio Data
Date | File.asc | Standard | CO2 | H2O | F | P2O5 | S | Cl | SiO2 wt% | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
2024-09-15 | Herasil@14 | herasil glass | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100 | 0.0010204 | 0.029979 | 0.0081538 | 5.8117e-06 | 0.00072619 | 0.0029746 | 4.8889e-05 | 0.00037979 | 0.00011337 | 4.7796e-06 | 5.3458e-05 | 0.00010502 | 9.7778e-05 | 0.00075958 | 0.00022674 | 9.5592e-06 | 0.00010692 | 0.00021004
2024-09-15 | Herasil@15 | herasil glass | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100 | 0.0012443 | 0.030463 | 0.008373 | 6.8577e-06 | 0.00057615 | 0.0030472 | 3.6683e-05 | 0.00060492 | 0.00019679 | 2.585e-06 | 2.6141e-05 | 0.00013866 | 7.3366e-05 | 0.0012098 | 0.00039358 | 5.17e-06 | 5.2282e-05 | 0.00027732
|  | herasil glass | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIMS Ratio x SiO2
[10 empty] | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
[10 empty] | 0.10204 | 2.9979 | 0.81538 | 0.00058117 | 0.072619 | 0.29746 | 0.0048889 | 0.037979 | 0.011337 | 0.00047796 | 0.0053458 | 0.010502 | 0.0097778 | 0.075958 | 0.022674 | 0.00095592 | 0.010692 | 0.021004
[10 empty] | 0.12443 | 3.0463 | 0.8373 | 0.00068577 | 0.057615 | 0.30472 | 0.0036683 | 0.060492 | 0.019679 | 0.0002585 | 0.0026141 | 0.013866 | 0.0073366 | 0.12098 | 0.039358 | 0.000517 | 0.0052282 | 0.027732
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | AVG | 0.11324 | 3.0221 | 0.82634 | 0.00063347 | 0.065117 | 0.30109
[9 empty] | 1 SD | 0.015832 | 0.034224 | 0.0155 | 7.3963e-05 | 0.010609 | 0.0051336
Suprasil Background Data |  |  | Concentration Data | [6 empty] | SIMS Ratio Data
Date | File.asc | Standard | CO2 | H2O | F | P2O5 | S | Cl | SiO2 wt% | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
2024-09-15 | Suprasil@27 | Suprasil glass | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 |  | 100 | 0.0013936 | 0.022177 | 0.0086341 | NaN | 0.0013829 | 2.2629 | 3.9376e-05 | 0.00011241 | 0.00015101 | 0 | 5.3846e-05 | 0.013409 | 7.8752e-05 | 0.00022482 | 0.00030202 | 0 | 0.00010769 | 0.026818
2024-09-15 | Suprasil@28 | Suprasil glass | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 |  | 100 | 0.0013179 | 0.022851 | 0.0090827 | NaN | 0.0031094 | 2.272 | 6.7624e-05 | 0.00031146 | 8.6719e-05 | 0 | 5.5275e-05 | 0.013835 | 0.00013525 | 0.00062292 | 0.00017344 | 0 | 0.00011055 | 0.02767
2024-09-15 | Suprasil@29 | Suprasil glass | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 |  | 100 | 0.00097282 | 0.01984 | 0.0087913 | 2.5165e-06 | 0.0037044 | 2.2727 | 3.3181e-05 | 8.6807e-05 | 9.0224e-05 | 2.9058e-06 | 0.00014708 | 0.0050373 | 6.6362e-05 | 0.00017361 | 0.00018045 | 5.8116e-06 | 0.00029416 | 0.010075
|  | Suprasil glass | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 |  | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Suprasil glass | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 |  | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIMS Ratio x SiO2
[10 empty] | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
[10 empty] | 0.13936 | 2.2177 | 0.86341 | #VALUE! | 0.13829 | 226.29 | 0.0039376 | 0.011241 | 0.015101 | 0 | 0.0053846 | 1.3409 | 0.0078752 | 0.022482 | 0.030202 | 0 | 0.010769 | 2.6818
[10 empty] | 0.13179 | 2.2851 | 0.90827 | #VALUE! | 0.31094 | 227.2 | 0.0067624 | 0.031146 | 0.0086719 | 0 | 0.0055275 | 1.3835 | 0.013525 | 0.062292 | 0.017344 | 0 | 0.011055 | 2.767
[10 empty] | 0.097282 | 1.984 | 0.87913 | 0.00025165 | 0.37044 | 227.27 | 0.0033181 | 0.0086807 | 0.0090224 | 0.00029058 | 0.014708 | 0.50373 | 0.0066362 | 0.017361 | 0.018045 | 0.00058116 | 0.029416 | 1.0075
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | AVG | 0.12281 | 2.1623 | 0.8836 | 0.00025165 | 0.27322 | 226.92
[9 empty] | 1 SD | 0.02243 | 0.15802 | 0.022762 | 0.00029058 | 0.12058 | 0.54672
Standard Data Before Background Correction
Standard Information |  |  | Concentration Data | [6 empty] | SIMS Ratio Data
Date | File .asc | Standard | CO2 | H2O | F | P2O5 | S | Cl | SiO2 wt% | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
2024-09-15 | 519-4-1_100pA_5_4r_300ps@2 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.011383 | 0.45853 | 0.2941 | 0.06062 | 1.4912 | 0.082966 | 9.6286e-05 | 0.0012901 | 0.0014523 | 0.00048523 | 0.0037907 | 0.00065347 | 0.00019257 | 0.0025802 | 0.0029046 | 0.00097046 | 0.0075814 | 0.0013069
2024-09-15 | 519-4-1@3 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.010999 | 0.45726 | 0.2886 | 0.059458 | 1.4967 | 0.084386 | 0.00013023 | 0.0015246 | 0.0014238 | 4.6813e-05 | 0.0015242 | 0.0011191 | 0.00026046 | 0.0030492 | 0.0028476 | 9.3626e-05 | 0.0030484 | 0.0022382
2024-09-15 | 51-3@4 | D51-3 | 125 | 0.443 | 299 | 0.24 | 1126 | 182 | 49.46 | 0.0087403 | 1.2401 | 0.8527 | 0.22129 | 2.0402 | 0.22527 | 0.00013732 | 0.0039465 | 0.0032681 | 0.0010324 | 0.0069637 | 0.00072925 | 0.00027464 | 0.007893 | 0.0065362 | 0.0020648 | 0.013927 | 0.0014585
2024-09-15 | 51-3@5 | D51-3 | 125 | 0.443 | 299 | 0.24 | 1126 | 182 | 49.46 | 0.0099117 | 1.2491 | 0.86286 | 0.22183 | 2.0474 | 0.2273 | 5.9362e-05 | 0.0036487 | 0.0047149 | 0.0006576 | 0.0026433 | 0.0018585 | 0.00011872 | 0.0072974 | 0.0094298 | 0.0013152 | 0.0052866 | 0.003717
2024-09-15 | 1654-3@6 | 1654-3 |  | 1 | 997 | 0.745 | 1562 | 2914 | 56.6 | 0.011567 | 2.7834 | 2.6805 | 0.57409 | 2.6191 | 5.764 | 0.00013221 | 0.0070146 | 0.0092102 | 0.002181 | 0.013602 | 0.019418 | 0.00026442 | 0.014029 | 0.01842 | 0.004362 | 0.027204 | 0.038836
2024-09-15 | 1654-3@7 | 1654-3 |  | 1 | 997 | 0.745 | 1562 | 2914 | 56.6 | 0.011176 | 2.7862 | 2.6874 | 0.568 | 2.6355 | 5.7036 | 9.0705e-05 | 0.0036229 | 0.0034161 | 0.0030496 | 0.010017 | 0.0043286 | 0.00018141 | 0.0072458 | 0.0068322 | 0.0060992 | 0.020034 | 0.0086572
2024-09-15 | 46D@8 | 46D | 237 | 0.112 | 124 |  | 877 |  | 49.5 | 0.017903 | 0.35962 | 0.38986 | 0.11253 | 1.7016 | 0.016006 | 0.0010667 | 0.0221 | 0.025201 | 0.0071025 | 0.1039 | 0.00076555 | 0.0021334 | 0.0442 | 0.050402 | 0.014205 | 0.2078 | 0.0015311
2024-09-15 | 46D@9 | 46D | 237 | 0.112 | 124 |  | 877 |  | 49.5 | 0.016567 | 0.34012 | 0.36676 | 0.1072 | 1.6097 | 0.014334 | 0.00010204 | 0.00049348 | 0.0017634 | 0.00031541 | 0.0040113 | 0.00025972 | 0.00020408 | 0.00098696 | 0.0035268 | 0.00063082 | 0.0080226 | 0.00051944
2024-09-15 | 6001@10 | 6001 |  |  |  | 0.10698 | 38 | 927 | 54.78 | 0.0024593 | 3.3621 | 0.55678 | 0.094052 | 0.076695 | 1.342 | 5.8634e-05 | 0.0059134 | 0.00071688 | 0.0005371 | 0.00026791 | 0.0036843 | 0.00011727 | 0.011827 | 0.0014338 | 0.0010742 | 0.00053582 | 0.0073686
2024-09-15 | 6001@11 | 6001 |  |  |  | 0.10698 | 38 | 927 | 54.78 | 0.0033346 | 3.3649 | 0.55487 | 0.094382 | 0.074895 | 1.3412 | 3.4831e-05 | 0.0098288 | 0.00068813 | 0.00017328 | 0.00062651 | 0.0076798 | 6.9662e-05 | 0.019658 | 0.0013763 | 0.00034656 | 0.001253 | 0.01536
2024-09-15 | D52-5@12 | D52-5 | 88 | 1 | 431 | 0.32 | 1183 | 322 | 48.59 | 0.0074694 | 2.7612 | 1.2372 | 0.3039 | 2.0173 | 0.57326 | 0.00010636 | 0.0079358 | 0.003771 | 0.0008755 | 0.010007 | 0.0024435 | 0.00021272 | 0.015872 | 0.007542 | 0.001751 | 0.020014 | 0.004887
2024-09-15 | D52-5@13 | D52-5 | 88 | 1 | 431 | 0.32 | 1183 | 322 | 48.59 | 0.0074565 | 2.7155 | 1.2255 | 0.30477 | 2.0252 | 0.57688 | 0.00014869 | 0.0070097 | 0.0049528 | 0.00064089 | 0.0061701 | 0.0024417 | 0.00029738 | 0.014019 | 0.0099056 | 0.0012818 | 0.01234 | 0.0048834
2024-09-15 | JD17H@18 | JD17H |  | 2.49 |  |  |  |  | 48.59 | 0.0039243 | 7.1415 | 0.019905 | 0.17048 | 0.092742 | 0.36243 | 5.4455e-05 | 0.029495 | 0.00028018 | 0.00030248 | 0.0014708 | 0.0023442 | 0.00010891 | 0.05899 | 0.00056036 | 0.00060496 | 0.0029416 | 0.0046884
2024-09-15 | JD17H@19 | JD17H |  | 2.49 |  |  |  |  | 48.59 | 0.00343 | 7.1986 | 0.019731 | 0.1695 | 0.091787 | 0.35995 | 0.00012838 | 0.017742 | 0.00012939 | 0.00091184 | 0.00056232 | 0.0021575 | 0.00025676 | 0.035484 | 0.00025878 | 0.0018237 | 0.0011246 | 0.004315
2024-09-15 | 519-4-1@22 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.011654 | 0.46837 | 0.29426 | 0.059327 | 1.4718 | 0.081711 | 0.00010306 | 0.002656 | 0.0010976 | 0.00023597 | 0.0034585 | 0.0005713 | 0.00020612 | 0.005312 | 0.0021952 | 0.00047194 | 0.006917 | 0.0011426
2024-09-15 | D20-3@23 | D20-3 |  | 0.05 |  |  |  |  | 49.82 | 0.0084073 | 0.13653 | 0.132 | 0.034296 | 1.2774 | 0.0094479 | 0.00017175 | 0.00056543 | 0.00017367 | 0.00039706 | 0.0049516 | 0.00024436 | 0.0003435 | 0.0011309 | 0.00034734 | 0.00079412 | 0.0099032 | 0.00048872
2024-09-15 | D20-3@24 | D20-3 |  | 0.05 |  |  |  |  | 49.82 | 0.0085441 | 0.13753 | 0.133 | 0.034174 | 1.2822 | 0.0095998 | 7.6316e-05 | 0.00064618 | 0.0002049 | 0.00024398 | 0.0036522 | 0.0001104 | 0.00015263 | 0.0012924 | 0.0004098 | 0.00048796 | 0.0073044 | 0.0002208
2024-09-15 | D30-1@25 | D30-1 | 37 | 1.59 | 1050 | 0.868 | 1552 | 857 | 48.5 | 0.006523 | 4.0524 | 2.837 | 0.70832 | 2.6168 | 1.1587 | 3.97e-05 | 0.0075521 | 0.0071649 | 0.0026274 | 0.01104 | 0.0033707 | 7.94e-05 | 0.015104 | 0.01433 | 0.0052548 | 0.02208 | 0.0067414
2024-09-15 | D30-1@26 | D30-1 | 37 | 1.59 | 1050 | 0.868 | 1552 | 857 | 48.5 | 0.0051267 | 4.0801 | 2.8436 | 0.71124 | 2.5924 | 1.1558 | 6.7202e-05 | 0.0080338 | 0.0070639 | 0.0027282 | 0.020272 | 0.0033013 | 0.0001344 | 0.016068 | 0.014128 | 0.0054564 | 0.040544 | 0.0066026
2024-09-15 | 519-4-1@30 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.010688 | 0.46729 | 0.29599 | 0.05982 | 1.475 | 0.080998 | 7.5394e-05 | 0.0010727 | 0.00029956 | 0.00017796 | 0.0028503 | 0.00088966 | 0.00015079 | 0.0021454 | 0.00059912 | 0.00035592 | 0.0057006 | 0.0017793
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard Data Before Background Correction
Standard Information |  |  | Concentration Data | [6 empty] | SIMS Ratio X SiO2 wt%
Date | File .asc | Standard | CO2 | H2O | F | P2O5 | S | Cl | SiO2 wt% | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
2024-09-15 | 519-4-1_100pA_5_4r_300ps@2 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.55891 | 22.5138 | 14.4403 | 2.9764 | 73.2179 | 4.0736 | 0.0047276 | 0.063344 | 0.071308 | 0.023825 | 0.18612 | 0.032085 | 0.0094553 | 0.12669 | 0.14262 | 0.04765 | 0.37225 | 0.064171
2024-09-15 | 519-4-1@3 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.54005 | 22.4515 | 14.1703 | 2.9194 | 73.488 | 4.1434 | 0.0063943 | 0.074858 | 0.069909 | 0.0022985 | 0.074838 | 0.054948 | 0.012789 | 0.14972 | 0.13982 | 0.004597 | 0.14968 | 0.1099
2024-09-15 | 51-3@4 | D51-3 | 125 | 0.443 | 299 | 0.24 | 1126 | 182 | 49.46 | 0.4323 | 61.3353 | 42.1745 | 10.945 | 100.9083 | 11.1419 | 0.0067918 | 0.19519 | 0.16164 | 0.051063 | 0.34442 | 0.036069 | 0.013584 | 0.39039 | 0.32328 | 0.10213 | 0.68885 | 0.072137
2024-09-15 | 51-3@5 | D51-3 | 125 | 0.443 | 299 | 0.24 | 1126 | 182 | 49.46 | 0.49023 | 61.7805 | 42.6771 | 10.9717 | 101.2644 | 11.2423 | 0.002936 | 0.18046 | 0.2332 | 0.032525 | 0.13074 | 0.091921 | 0.0058721 | 0.36093 | 0.4664 | 0.06505 | 0.26148 | 0.18384
2024-09-15 | 1654-3@6 | 1654-3 |  | 1 | 997 | 0.745 | 1562 | 2914 | 56.6 | 0.65469 | 157.5404 | 151.7163 | 32.4935 | 148.2411 | 326.2424 | 0.0074831 | 0.39703 | 0.5213 | 0.12344 | 0.76987 | 1.0991 | 0.014966 | 0.79405 | 1.0426 | 0.24689 | 1.5397 | 2.1981
2024-09-15 | 1654-3@7 | 1654-3 |  | 1 | 997 | 0.745 | 1562 | 2914 | 56.6 | 0.63256 | 157.6989 | 152.1068 | 32.1488 | 149.1693 | 322.8238 | 0.0051339 | 0.20506 | 0.19335 | 0.17261 | 0.56696 | 0.245 | 0.010268 | 0.41011 | 0.3867 | 0.34521 | 1.1339 | 0.49
2024-09-15 | 46D@8 | 46D | 237 | 0.112 | 124 |  | 877 |  | 49.5 | 0.8862 | 17.8012 | 19.2981 | 5.5702 | 84.2292 | 0.7923 | 0.052802 | 1.0939 | 1.2474 | 0.35157 | 5.1431 | 0.037895 | 0.1056 | 2.1879 | 2.4949 | 0.70315 | 10.2861 | 0.075789
2024-09-15 | 46D@9 | 46D | 237 | 0.112 | 124 |  | 877 |  | 49.5 | 0.82007 | 16.8359 | 18.1546 | 5.3064 | 79.6801 | 0.70953 | 0.005051 | 0.024427 | 0.087288 | 0.015613 | 0.19856 | 0.012856 | 0.010102 | 0.048855 | 0.17458 | 0.031226 | 0.39712 | 0.025712
2024-09-15 | 6001@10 | 6001 |  |  |  | 0.10698 | 38 | 927 | 54.78 | 0.13472 | 184.1758 | 30.5004 | 5.1522 | 4.2014 | 73.5148 | 0.003212 | 0.32394 | 0.039271 | 0.029422 | 0.014676 | 0.20183 | 0.0064239 | 0.64787 | 0.078541 | 0.058845 | 0.029352 | 0.40365
2024-09-15 | 6001@11 | 6001 |  |  |  | 0.10698 | 38 | 927 | 54.78 | 0.18267 | 184.3292 | 30.3958 | 5.1702 | 4.1027 | 73.4709 | 0.001908 | 0.53842 | 0.037696 | 0.0094923 | 0.03432 | 0.4207 | 0.0038161 | 1.0768 | 0.075392 | 0.018985 | 0.06864 | 0.8414
2024-09-15 | D52-5@12 | D52-5 | 88 | 1 | 431 | 0.32 | 1183 | 322 | 48.59 | 0.36294 | 134.1667 | 60.1155 | 14.7665 | 98.0206 | 27.8547 | 0.005168 | 0.3856 | 0.18323 | 0.042541 | 0.48624 | 0.11873 | 0.010336 | 0.7712 | 0.36647 | 0.085081 | 0.97248 | 0.23746
2024-09-15 | D52-5@13 | D52-5 | 88 | 1 | 431 | 0.32 | 1183 | 322 | 48.59 | 0.36231 | 131.9461 | 59.547 | 14.8088 | 98.4045 | 28.0306 | 0.0072248 | 0.3406 | 0.24066 | 0.031141 | 0.29981 | 0.11864 | 0.01445 | 0.6812 | 0.48131 | 0.062282 | 0.59961 | 0.23728
2024-09-15 | JD17H@18 | JD17H |  | 2.49 |  |  |  |  | 48.59 | 0.19068 | 347.0055 | 0.96718 | 8.2836 | 4.5063 | 17.6105 | 0.002646 | 1.4332 | 0.013614 | 0.014698 | 0.071466 | 0.1139 | 0.0052919 | 2.8663 | 0.027228 | 0.029395 | 0.14293 | 0.22781
2024-09-15 | JD17H@19 | JD17H |  | 2.49 |  |  |  |  | 48.59 | 0.16666 | 349.78 | 0.95873 | 8.236 | 4.4599 | 17.49 | 0.006238 | 0.86208 | 0.0062871 | 0.044306 | 0.027323 | 0.10483 | 0.012476 | 1.7242 | 0.012574 | 0.088613 | 0.054646 | 0.20967
2024-09-15 | 519-4-1@22 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.57221 | 22.997 | 14.4482 | 2.913 | 72.2654 | 4.012 | 0.0050602 | 0.13041 | 0.053892 | 0.011586 | 0.16981 | 0.028051 | 0.01012 | 0.26082 | 0.10778 | 0.023172 | 0.33962 | 0.056102
2024-09-15 | D20-3@23 | D20-3 |  | 0.05 |  |  |  |  | 49.82 | 0.41885 | 6.8019 | 6.5762 | 1.7086 | 63.6401 | 0.47069 | 0.0085566 | 0.02817 | 0.0086522 | 0.019782 | 0.24669 | 0.012174 | 0.017113 | 0.056339 | 0.017304 | 0.039563 | 0.49338 | 0.024348
2024-09-15 | D20-3@24 | D20-3 |  | 0.05 |  |  |  |  | 49.82 | 0.42567 | 6.8517 | 6.6261 | 1.7025 | 63.8792 | 0.47826 | 0.0038021 | 0.032193 | 0.010208 | 0.012155 | 0.18195 | 0.0055001 | 0.0076041 | 0.064385 | 0.020416 | 0.02431 | 0.36391 | 0.011
2024-09-15 | D30-1@25 | D30-1 | 37 | 1.59 | 1050 | 0.868 | 1552 | 857 | 48.5 | 0.31637 | 196.5414 | 137.5945 | 34.3535 | 126.9148 | 56.197 | 0.0019255 | 0.36628 | 0.3475 | 0.12743 | 0.53544 | 0.16348 | 0.0038509 | 0.73255 | 0.695 | 0.25486 | 1.0709 | 0.32696
2024-09-15 | D30-1@26 | D30-1 | 37 | 1.59 | 1050 | 0.868 | 1552 | 857 | 48.5 | 0.24864 | 197.8849 | 137.9146 | 34.4951 | 125.7314 | 56.0563 | 0.0032593 | 0.38964 | 0.3426 | 0.13232 | 0.98319 | 0.16011 | 0.0065186 | 0.77928 | 0.6852 | 0.26464 | 1.9664 | 0.32023
2024-09-15 | 519-4-1@30 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.52478 | 22.9439 | 14.5331 | 2.9372 | 72.4225 | 3.977 | 0.0037018 | 0.05267 | 0.014708 | 0.0087378 | 0.13995 | 0.043682 | 0.0074037 | 0.10534 | 0.029417 | 0.017476 | 0.2799 | 0.087365
Standard Data Background Corrected
Standard Information |  |  | Concentration Data | [6 empty] | SIMS Ratio Data
Date | File .asc | Standard | CO2 | H2O | F | P2O5 | S | Cl | SiO2 wt% | C/Si | OH/Si | F/Si | P/Si | S/Si | Cl/Si | C/Si 1sig | OH/Si 1 sig | F/Si 1 sig | P/Si 1 sig | S/Si 1 sig | Cl/Si 1 sig | C/Si 2sig | OH/Si 2 sig | F/Si 2 sig | P/Si 2 sig | S/Si 2 sig | Cl/Si 2 sig
2024-09-15 | 519-4-1_100pA_5_4r_300ps@2 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.43609 | 20.3516 | 13.5567 | 2.9762 | 72.9447 | 3.9484 | 0.022923 | 0.17024 | 0.074853 | 0.023827 | 0.22177 | 0.032092 | 0.045846 | 0.34048 | 0.14971 | 0.047653 | 0.44354 | 0.064185
2024-09-15 | 519-4-1@3 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.41724 | 20.2892 | 13.2867 | 2.9191 | 73.2147 | 4.0181 | 0.023324 | 0.17485 | 0.073521 | 0.0023168 | 0.14192 | 0.054952 | 0.046648 | 0.34971 | 0.14704 | 0.0046336 | 0.28384 | 0.1099
2024-09-15 | 51-3@4 | D51-3 | 125 | 0.443 | 299 | 0.24 | 1126 | 182 | 49.46 | 0.30948 | 59.1731 | 41.2909 | 10.9448 | 100.6351 | 11.0166 | 0.023436 | 0.25114 | 0.16324 | 0.051063 | 0.36492 | 0.036075 | 0.046872 | 0.50228 | 0.32647 | 0.10213 | 0.72985 | 0.07215
2024-09-15 | 51-3@5 | D51-3 | 125 | 0.443 | 299 | 0.24 | 1126 | 182 | 49.46 | 0.36742 | 59.6182 | 41.7935 | 10.9715 | 100.9912 | 11.117 | 0.022621 | 0.23987 | 0.23431 | 0.032526 | 0.17786 | 0.091924 | 0.045243 | 0.47974 | 0.46861 | 0.065052 | 0.35571 | 0.18385
2024-09-15 | 1654-3@6 | 1654-3 |  | 1 | 997 | 0.745 | 1562 | 2914 | 56.6 | 0.53188 | 155.3782 | 150.8327 | 32.4932 | 147.9678 | 326.1171 | 0.023645 | 0.42732 | 0.52179 | 0.12344 | 0.77926 | 1.0991 | 0.047291 | 0.85463 | 1.0436 | 0.24689 | 1.5585 | 2.1981
2024-09-15 | 1654-3@7 | 1654-3 |  | 1 | 997 | 0.745 | 1562 | 2914 | 56.6 | 0.50975 | 155.5367 | 151.2232 | 32.1485 | 148.8961 | 322.6985 | 0.02301 | 0.25888 | 0.19469 | 0.17261 | 0.57964 | 0.245 | 0.04602 | 0.51776 | 0.38937 | 0.34522 | 1.1593 | 0.49
2024-09-15 | 46D@8 | 46D | 237 | 0.112 | 124 |  | 877 |  | 49.5 | 0.76339 | 15.6389 | 18.4145 | 5.57 | 83.956 | 0.66704 | 0.057368 | 1.1053 | 1.2477 | 0.35157 | 5.1445 | 0.037901 | 0.11474 | 2.2106 | 2.4953 | 0.70315 | 10.2889 | 0.075801
2024-09-15 | 46D@9 | 46D | 237 | 0.112 | 124 |  | 877 |  | 49.5 | 0.69726 | 14.6737 | 17.271 | 5.3061 | 79.4069 | 0.58428 | 0.022992 | 0.1599 | 0.090207 | 0.015615 | 0.23231 | 0.012874 | 0.045984 | 0.31979 | 0.18041 | 0.031231 | 0.46461 | 0.025748
2024-09-15 | 6001@10 | 6001 |  |  |  | 0.10698 | 38 | 927 | 54.78 | 0.01191 | 182.0136 | 29.6168 | 5.1519 | 3.9281 | 73.3895 | 0.022659 | 0.36042 | 0.045391 | 0.029424 | 0.12147 | 0.20183 | 0.045318 | 0.72085 | 0.090781 | 0.058848 | 0.24295 | 0.40365
2024-09-15 | 6001@11 | 6001 |  |  |  | 0.10698 | 38 | 927 | 54.78 | 0.059859 | 182.167 | 29.5122 | 5.17 | 3.8295 | 73.3457 | 0.022511 | 0.56113 | 0.044035 | 0.0094967 | 0.12537 | 0.4207 | 0.045022 | 1.1223 | 0.08807 | 0.018993 | 0.25074 | 0.8414
2024-09-15 | D52-5@12 | D52-5 | 88 | 1 | 431 | 0.32 | 1183 | 322 | 48.59 | 0.24013 | 132.0044 | 59.2319 | 14.7662 | 97.7474 | 27.7294 | 0.023018 | 0.41672 | 0.18464 | 0.042542 | 0.50097 | 0.11873 | 0.046036 | 0.83345 | 0.36928 | 0.085083 | 1.0019 | 0.23746
2024-09-15 | D52-5@13 | D52-5 | 88 | 1 | 431 | 0.32 | 1183 | 322 | 48.59 | 0.2395 | 129.7839 | 58.6634 | 14.8085 | 98.1312 | 27.9053 | 0.023565 | 0.37547 | 0.24173 | 0.031142 | 0.32315 | 0.11864 | 0.04713 | 0.75094 | 0.48346 | 0.062284 | 0.64629 | 0.23729
2024-09-15 | JD17H@18 | JD17H |  | 2.49 |  |  |  |  | 48.59 | 0.067871 | 344.8432 | 0.083581 | 8.2834 | 4.2331 | 17.4852 | 0.022586 | 1.4418 | 0.026523 | 0.0147 | 0.14017 | 0.11391 | 0.045171 | 2.8837 | 0.053045 | 0.029401 | 0.28034 | 0.22781
2024-09-15 | JD17H@19 | JD17H |  | 2.49 |  |  |  |  | 48.59 | 0.043853 | 347.6177 | 0.075126 | 8.2358 | 4.1867 | 17.3647 | 0.023281 | 0.87645 | 0.023614 | 0.044307 | 0.12364 | 0.10484 | 0.046563 | 1.7529 | 0.047229 | 0.088615 | 0.24728 | 0.20967
2024-09-15 | 519-4-1@22 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.4494 | 20.8347 | 13.5646 | 2.9127 | 71.9922 | 3.8868 | 0.022994 | 0.20488 | 0.058502 | 0.01159 | 0.20827 | 0.028059 | 0.045988 | 0.40976 | 0.117 | 0.02318 | 0.41654 | 0.056118
2024-09-15 | D20-3@23 | D20-3 |  | 0.05 |  |  |  |  | 49.82 | 0.29604 | 4.6397 | 5.6926 | 1.7084 | 63.3668 | 0.34544 | 0.024007 | 0.16051 | 0.024351 | 0.019784 | 0.27458 | 0.012193 | 0.048014 | 0.32102 | 0.048702 | 0.039567 | 0.54917 | 0.024385
2024-09-15 | D20-3@24 | D20-3 |  | 0.05 |  |  |  |  | 49.82 | 0.30286 | 4.6895 | 5.7425 | 1.7023 | 63.606 | 0.35301 | 0.02275 | 0.16126 | 0.024946 | 0.012159 | 0.21828 | 0.0055413 | 0.0455 | 0.32253 | 0.049893 | 0.024317 | 0.43656 | 0.011083
2024-09-15 | D30-1@25 | D30-1 | 37 | 1.59 | 1050 | 0.868 | 1552 | 857 | 48.5 | 0.19355 | 194.3791 | 136.7109 | 34.3533 | 126.6416 | 56.0717 | 0.022513 | 0.39891 | 0.34824 | 0.12743 | 0.54885 | 0.16348 | 0.045025 | 0.79782 | 0.69648 | 0.25486 | 1.0977 | 0.32696
2024-09-15 | D30-1@26 | D30-1 | 37 | 1.59 | 1050 | 0.868 | 1552 | 857 | 48.5 | 0.12583 | 195.7226 | 137.031 | 34.4949 | 125.4582 | 55.931 | 0.022666 | 0.42046 | 0.34335 | 0.13232 | 0.99056 | 0.16011 | 0.045331 | 0.84093 | 0.68671 | 0.26464 | 1.9811 | 0.32023
2024-09-15 | 519-4-1@30 | 519-4-1 | 165 | 0.17 | 90 | 0.067 | 950 | 45 | 49.1 | 0.40197 | 20.7817 | 13.6495 | 2.9369 | 72.1493 | 3.8517 | 0.022734 | 0.16657 | 0.027101 | 0.0087427 | 0.18473 | 0.043688 | 0.045467 | 0.33313 | 0.054201 | 0.017485 | 0.36947 | 0.087375

## Regression Data
Calibration 03/24 | CO2 | H2O | F | P2O5 | S | Cl
m | 379.4821 | 0.0076933 | 6.9743 | 0.022452 | 11.4302 | 11.711
m error | 60.4352 | 0.00037013 | 0.17524 | 0.00062214 | 0.48755 | 1.0795
% error on slope | 15.9257 | 4.8111 | 2.5126 | 2.771 | 4.2654 | 9.218